附件5

消防设备清单（二）

单位名称：福州燕山电子有限责任公司（二期）

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品型号/生产厂家 | 证书编号 | 检验报告编号 | 合格证 | 出厂日期 | 检查情况 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 727 | JTY-GD-3002D/上海松江飞繁电子有限公司 | 2017081801001402 | NoDz2017101972 | √ | 2019.3 | / |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | 76 | J-SAP-M-9201/上海松江飞繁电子有限公司 | 2017081801001580 | No:Dz2017101975 | √ | 2019.3 | / |
| 3 | 消火栓按钮 | 115 | J-XAPD-9301/上海松江飞繁电子有限公司 | Z2015081801000155 | No:Dz201411122 | √ | 2019.3 | / |
| 4 | 火灾声光报警器 | 126 | F9204A/上海松江飞繁电子有限公司 | 2019081801002250 | NoDz2019104378 | √ | 2019.3 | / |
| 5 | 扬声器 | 122 | YB-2605/上海松江飞繁电子有限公司 | / | No.18AW0211 | √ | 2019.3 | / |
|  |  |  | YB-524/上海松江飞繁电子有限公司 | / | No.18AW0212 | √ | 2019.3 | / |
| 6 | 防火门监控器 | 1 | HJ-9701BA/上海松江飞繁电子有限公司 | / | NoDz2018200425 | √ | 2019.3 | / |
| 7 | 电气火灾监控设备 | 1 | JB-6100/上海松江飞繁电子有限公司 | 073194850134R0M | NoDz2019200023 | √ | 2019.3 | / |
| 8 | 火灾显示盘（缺检测报告） | 17 | JBF-VDP3061B(主型)北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 2013081801000115 | Dz201202662 | √ | 2019.3 | / |
| 9 | 消防设备电源监控系统 | 1 | HJ-9702BA/上海松江飞繁电子有限公司 | / | NoDz2018200424 | √ | 2019.3 | / |
| 10 | 输入/输出模块 |  | HJ-9501/上海松江飞繁电子有限公司 | Z2017081801001894 | NoDz2017104501 | √ | 2019.3 |  |
|  |  |  | HJ-1825/上海松江飞繁电子有限公司 | Z2012081801000633 | No20072676 | √ | 2019.3 |  |
| 11 | 输入模块 |  | HJ-9502/上海松江飞繁电子有限公司 | Z2015081801000151 | NoDz201411136 | √ | 2019.3 |  |
| 12 | 中继模块 |  | HJ-9503/上海松江飞繁电子有限公司 | Z2015081801000152 | NoDz201411146 | √ | 2019.3 |  |
| 13 | 消防电话 |  | HJ-1756Z/北京恒业世纪科技股份有限公司 | Z2012081801000600 | NoDz201410275 | √ | 2019.3 |  |
| 应急照明、疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品型号/生产厂家 | 证书编号 | 检验报告编号 | 合格证 | 出厂日期 | 检查情况 |
| 1 | 疏散指示标志 | 354 | ML-BLZD-Ⅰ 2LRE3W-1/ 福建鸿景照明电器有限公司 | 2015081815002328 | NoDz201304358 | √ | 2019.3 | / |
| 2 | 应急照明灯具 | 122 | ML-ZFZD-E3WA1/ 福建鸿景照明电器有限公司 | 2015081815002330 | NoDz201304282 | √ | 2018.11 |  |
|  |  | 147 | ML-ZLZD-E26W-11.1/ 福建鸿景照明电器有限公司 | 2017081815000023 | NoDz201613108 | √ | 2018.11 |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品型号/生产厂家 | 证书编号 | 检验报告编号 | 合格证 | 出厂日期 | 检查情况 |
| 1 | 室内消火拴 | 83 | SNZ65/福建中捷消防有限公司 | Z2019081811000497 | NoZb2018M3606 | √ | 2019.3 | / |
|  |  | 32 | SNZW65-I/福建中捷消防有限公司 | Z2019081811000493 | NoZb2018M3609 | √ | 2019.3 | / |
| 2 | 消防水带 | 115 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 福建中捷消防有限公司 | / | NoZb2019M3276 | 缺 | 2019.4 | / |
| 3 | 直流水枪 | 115 | QZ3.5/7.5/ 福建中捷消防有限公司 | Z2019081811000494 | NoZb2018M3604 | 缺 | 2019.4 | / |
| 4 | 内扣式接口 | 115 | KD65型内扣式接口/ 福建中捷消防有限公司 | Z2019081811000489 | NoZb2018M3603 | 缺 | 2015.04 | / |
| 5 | 消防软管卷盘 | 115 | JPS0.8-19/30/ 福建中捷消防有限公司 | Z2020081802000295 | NoZb2019M3278 | 缺 | 2019.4 | / |
| 6 |  |  | JPS0.8-19/25C/ 福建泉州鼎力消防科技有限公司 | Z2020081802000222 | NoZb2020M0395 | 缺 | 2019.4 | / |
| 自动喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品型号/生产厂家 | 证书编号 | 检验报告编号 | 合格证 | 出厂日期 | 检查情况 |
| 1 | 喷头 | 101 | 1 K ZSTDY15-68℃(Φ3mm 玻璃球)/福建省南安市广威消防器材有限公司 | Z2019081803000202 | NoGn201807141 | 缺 | 2019.4 | / |
|  |  | 1013 | 1 T ZSTX20-68℃(Φ5mm 玻璃球) /福建省南安市广威消防器材有限公司 | Z2018081803000493 | NoGn201710391 | 缺 | 2019.4 |  |
|  |  | 48 | 1 T ZSTZ20-68℃(Φ5mm 玻璃球) /福建省南安市广威消防器材有限公司 | Z2018081803000493 | NoGn201710391 | 缺 | 2019.4 |  |
|  |  | 737 | 1 T ZSTBS20-68℃(Φ5mm 玻璃球) /福建省南安市广威消防器材有限公司 | Z2018081803000493 | NoGn201710391 | 缺 | 2019.4 |  |
| 2 | 水流指示器 | 16 | ZSJZ 150-M-1.2/闽消消防科技有限公司 | Z2019081803010253 | NoGn201904139 | 缺 | 2019.4 | / |
| 3 | 信号蝶阀 | 24 | ZSXDF7-150-16/闽消消防科技有限公司 | Z2019081803010255 | NoGn201804132 | 缺 | 2019.3 | / |
| 4 | 湿式报警阀 | 4 | ZSFZ150/闽消消防科技有限公司 | Z2019081803000211 | NoGn201904128 | 缺 | 2019.3 | / |
| 5 | 压力开关 | 4 | ZSJY1.6BP/闽消消防科技有限公司 | Z2019081803000208 | NoGn201904131 | 缺 | 2019.4 | / |
| 6 | 水泵接合器 | 3 | SQD100-1.6/福建省广捷消防器材有限公司 | Z2015081811001254 | Nozb2015M0549 | 缺 | 2018.1 | / |
| 7 | 稳压泵 | 2 | XBD5.0/3W-L（立式单级消防泵组）/上海成峰流体设备有限公司 | Z2017081811000058 | NoZb2016M3829 | 缺 | 2018.12 | / |
| 8 | 气压罐 | 2 | W2/0.45-SQL /上海太平洋制泵（集团）有限公司 | 2015081811003013 | NoZn201630955 | 缺 | 2019.03 | / |
| 防火门、防火窗、防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品型号/生产厂家 | 证书编号 | 检验报告编号 | 合格证 | 出厂日期 | 检查情况 |
| 1 | 防火门（成套） | 75 | GFM-1022-dk5A0.5(丙级)-1/福建警声吉晟门业股份有限公司 | Z2015081806005449 | No.Gn201200433 | √ | 2018.11 |  |
|  |  | 34 | GFM-1023-bd5A1.00(乙级)-1/福建警声吉晟门业股份有限公司 | Z2015081806005449 | No.Gn201403846 | √ | 2018.11 |  |
|  |  | 45 | GFM-1023-bd5A1.00(乙级)-2/福建警声吉晟门业股份有限公司 | Z2015081806005447 | No.Gn201403844 | √ | 2018.11 |  |
| 建筑灭火器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品型号/生产厂家 | 证书编号 | 检验报告编号 | 合格证 | 出厂日期 | 检查情况 |
| 1 | 灭火器（都缺） | 109 | MFZ/ABC5福建群安消防科技有限公司 | 2019081810000076 | NoZb2018M2788 | √ | 2019.4 | / |