## 预算书
项目预算书
建设单位： | 福建省女子司法强制隔离戒毒所
项目名称： | 场所食堂供电安全改造项目
项目编号：
建筑面积： |  | 平方米
项目预算： | 74981 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位： | 福建南辉电力咨询有限公司
编制日期： | 2025-08-15

## 项目预算汇总表
项目预算汇总表
项目名称:场所食堂供电安全改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项项目名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项项目 | 74981 | 1810
合 计 |  | 74981 | 1810

## 单项项目预算汇总表
单项项目预算汇总表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 单项项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位项目名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装项目 | 74981 | 1810
合 计 |  | 74981 | 1810

## 单位项目预算汇总表
单位项目预算汇总表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 单项项目 安装项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项项目费 | 72582
1.1 | 拆除项目 | 1183
1.2 | 改造项目 | 71399
2 | 措施项目费 | 2399
2.1 | 总价措施项目费 | 2172
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1810
2.1.2 | 其他总价措施费 | 172
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 190
2.2 | 单价措施项目费 | 227
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业项目暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 74981

## 分部分项数量清单与计价表
分部分项数量清单与计价表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项项目
安装项目
拆除项目
1 | 030412005001 | 荧光灯拆除 | (1)名称:荧光灯拆除 | 套 | 13 | 18.17 |  | 236.21
2 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:原配电箱2拆除 (2)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 98.74 |  | 98.74
3 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:AL1配电箱拆除 (2)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 122.66 |  | 122.66
4 | 030411003001 | 桥架拆除 | (1)规格:CT-300*150 (2)名称:桥架拆除 | m | 28 | 22.88 |  | 640.64
5 | 030411003002 | 桥架拆除 | (1)规格:CT-100*50 (2)名称:桥架拆除 | m | 10 | 8.52 |  | 85.2
6 | 030404019001 | 控制开关拆除 | (1)名称:塑壳开关拆除 | 个 | 1 | 17.94 |  | 17.94
改造项目
7 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)2*36w (2)名称:防爆双管荧光灯 | 套 | 13 | 400.03 |  | 5200.39
8 | 030411003003 | 桥架 | (1)规格:CT-400*150（304材质，厚度1.5mm） (2)名称:不锈钢桥架安装 | m | 7 | 462.01 |  | 3234.07
9 | 030411003004 | 桥架 | (1)规格:CT-300*150（304材质，厚度1.2mm） (2)名称:不锈钢桥架安装 | m | 16 | 260.39 |  | 4166.24
10 | 030411003005 | 桥架 | (1)规格:CT-200*150（304材质，厚度1.2mm） (2)名称:不锈钢桥架安装 | m | 13 | 208.99 |  | 2716.87
11 | 030411003006 | 桥架 | (1)规格:CT-100*50（304材质，厚度1.0mm） (2)名称:不锈钢桥架安装 | m | 37 | 87.12 |  | 3223.44
12 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 51.852 | 15.59 |  | 808.37
13 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:WDZC-YJY23-0.6/1KV-5*10 (2)名称:低压电缆敷设 (3)电压等级(kV):1KV (4)敷设方式、部位:沿桥架 | m | 133 | 79.45 |  | 10566.85
14 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZC-YJY23-0.6/1KV-5*16 (2)名称:低压电缆敷 | m | 56 | 160.23 |  | 8972.88
分部分项数量清单与计价表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设 (3)电压等级(kV):1KV (4)敷设方式、部位:沿桥架
15 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*25 +1*16 (2)名称:低压电缆敷设 (3)电压等级(kV):1KV (4)敷设方式、部位:沿桥架 | m | 15 | 147.59 |  | 2213.85
16 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:4 *25+1*16 (2)名称:低压电缆头 (3)电压等级(kV):1kcv | 个 | 2 | 217.73 |  | 435.46
17 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:5*16 (2)名称:低压电缆头 (3)电压等级(kV):1kcv | 个 | 4 | 160.45 |  | 641.8
18 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:低压电缆头 (3)电压等级(kV):1kcv | 个 | 12 | 131.09 |  | 1573.08
19 | 030404017003 | 配电箱 | (1)规格:AL1总配电箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 11924.25 |  | 11924.25
20 | 030404017004 | 配电箱 | (1)规格:面点间AL2箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 2135.49 |  | 2135.49
21 | 030404017005 | 配电箱 | (1)规格:冰箱、冰柜AL3箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 1643.54 |  | 1643.54
22 | 030404017006 | 配电箱 | (1)规格:厨具用电AL4箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 3476.29 |  | 3476.29
23 | 030404017007 | 配电箱 | (1)规格:洗碗间AL5箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 2083.4 |  | 2083.4
24 | 030404017008 | 配电箱 | (1)规格:蒸柜配电箱（改造） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 1697.11 |  | 1697.11
25 | 030404017009 | 配电箱 | (1)规格:备餐区配电箱（改造） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 1629.6 |  | 1629.6
26 | 031202005001 | 防火堵料 | (1)MP+防火泥 | kg | 25 | 18.51 |  | 462.75
27 | 011605001001 | 平面块料拆除天棚装饰拆除 |  | m2 | 21.86 | 6.95 |  | 151.93
28 | 011605001002 | 平面块料拆除天棚装饰修复 |  | m2 | 21.86 | 87.2 |  | 1906.19
29 | 030404019002 | 控制开关更换 | (1)型号:350A (2)名称:塑壳开关安 | 个 | 1 | 513.4 |  | 513.4
分部分项数量清单与计价表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装
合 计 | [7 empty] | 72578.64

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项项目
安装项目
拆除项目
1 | 安全文明施工费 | 1228 | 3.68 | 45
2 | 其他总价措施费 | 1228 | 0.35 | 4
3 | 防尘喷雾措施费 | 45 | 10.5 | 5
改造项目
1 | 安全文明施工费 | 47967 | 3.68 | 1765
2 | 其他总价措施费 | 47967 | 0.35 | 168
3 | 防尘喷雾措施费 | 1765 | 10.5 | 185
合 计 |  |  |  | 2172

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项项目 | [8 empty] | 单项项目(17安装)
安装项目 | [8 empty] | 单位项目(17安装)
拆除项目 | [8 empty] | 分项项目(17安装)
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 45.11 |  | 45.11
改造项目 | [8 empty] | 分项项目(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 181.6 |  | 181.6
合 计 | [7 empty] | 226.71

## 分部分项数量清单综合单价分析表
分部分项数量清单综合单价分析表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [11 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项项目 | [13 empty] | 单项项目(17安装)
安装项目 | [13 empty] | 单位项目(17安装)
拆除项目 | [13 empty] | 分项项目(17安装)
1 | 030412005001 | 荧光灯拆除 (1)名称:荧光灯拆除 | 套 | 13 | 14.73 |  |  |  | 1 | 0.94 |  | 1.5 | 18.17
1.1 | 30414121T | 荧光艺术装饰灯具拆除(组合荧光灯带 吸顶式 双管) | m | 13 | 14.73 |  |  |  | 1 | 0.94 |  | 1.5 | 18.17
2 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:原配电箱2拆除 (2)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 80.03 |  |  |  | 5.43 | 5.13 |  | 8.15 | 98.74
2.1 | 30402077T | 成套配电箱拆除(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 1 | 80.03 |  |  |  | 5.43 | 5.13 |  | 8.15 | 98.74
3 | 030404017002 | 配电箱 (1)名称:AL1配电箱拆除 (2)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 96.88 |  |  | 2.53 | 6.75 | 6.37 |  | 10.13 | 122.66
3.1 | 30402078T | 成套配电箱拆除(悬挂嵌入式2.5m半周长) | 台 | 1 | 96.88 |  |  | 2.53 | 6.75 | 6.37 |  | 10.13 | 122.66
4 | 030411003001 | 桥架拆除 (1)规格:CT-300*150 (2)名称:桥架拆除 | m | 28 | 17.53 |  |  | 1.01 | 1.26 | 1.19 |  | 1.89 | 22.88
4.1 | 30409066T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤600mm) | m | 28 | 17.53 |  |  | 1.01 | 1.26 | 1.19 |  | 1.89 | 22.88
5 | 030411003002 | 桥架拆除 (1)规格:CT-100*50 (2)名称:桥架拆除 | m | 10 | 6.57 |  |  | 0.34 | 0.47 | 0.44 |  | 0.7 | 8.52
5.1 | 30409064T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤200mm) | m | 10 | 6.57 |  |  | 0.34 | 0.47 | 0.44 |  | 0.7 | 8.52
改造项目 | [13 empty] | 分项项目(17安装)
6 | 030412005002 | 荧光灯 (1)2*36w (2)名称:防爆双管荧光灯 | 套 | 13 | 21.3 | 294.34 |  |  | 30.59 | 20.77 |  | 33.03 | 400.03
6.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 13 | 21.3 | 294.34 |  |  | 30.59 | 20.77 |  | 33.03 | 400.03
7 | 030411003003 | 桥架 (1)规格:CT-400*150（304材质，厚度1.5mm | m | 7 | 38.56 | 323.77 |  | 2.22 | 35.32 | 23.99 |  | 38.15 | 462.01
分部分项数量清单综合单价分析表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [11 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
） (2)名称:不锈钢桥架安装
7.1 | 30409066T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤600mm) 不锈钢桥架安装 | m | 7 | 38.56 | 323.77 |  | 2.22 | 35.32 | 23.99 |  | 38.15 | 462.01
8 | 030411003004 | 6 (1)规格:CT-300*150（304材质，厚度1.2mm） (2)名称:不锈钢桥架安装 | m | 16 | 38.56 | 164.68 |  | 2.22 | 19.91 | 13.52 |  | 21.5 | 260.39
8.1 | 30409066T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤600mm) 不锈钢桥架安装 | m | 16 | 38.56 | 164.68 |  | 2.22 | 19.91 | 13.52 |  | 21.5 | 260.39
9 | 030411003005 | 桥架 (1)规格:CT-200*150（304材质，厚度1.2mm） (2)名称:不锈钢桥架安装 | m | 13 | 24.09 | 139.4 |  | 1.41 | 15.98 | 10.85 |  | 17.26 | 208.99
9.1 | 30409065T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤400mm) 不锈钢桥架安装 | m | 13 | 24.09 | 139.4 |  | 1.41 | 15.98 | 10.85 |  | 17.26 | 208.99
10 | 030411003006 | 桥架 (1)规格:CT-100*50（304材质，厚度1.0mm） (2)名称:不锈钢桥架安装 | m | 37 | 14.46 | 53.54 |  | 0.75 | 6.66 | 4.52 |  | 7.19 | 87.12
10.1 | 30409064T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤200mm) 不锈钢桥架安装 | m | 37 | 14.46 | 53.54 |  | 0.75 | 6.66 | 4.52 |  | 7.19 | 87.12
11 | 030413001001 | 铁构件 (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 51.852 | 8.11 | 3.88 |  | 0.65 | 0.86 | 0.81 |  | 1.29 | 15.59
11.1 | 30407003 | 电缆桥架支撑架制作 | t | 0.052 | 5113.53 | 3633.41 |  | 338.57 | 616.91 | 582.15 |  | 925.61 | 11210.18
11.2 | 30407004 | 电缆桥架支撑架安装 | t | 0.052 | 2975.59 | 232.37 |  | 306.59 | 238.64 | 225.19 |  | 358.05 | 4336.43
12 | 030408001003 | 电力电缆 (1)型号:WDZC-YJY23-0.6/1KV-5*10 (2)名称:低压电缆敷设 (3)电压等级(kV):1KV (4)敷设方式、部位:沿桥架 | m | 133 | 3.28 | 59.95 |  | 1.16 | 4.37 | 4.13 |  | 6.56 | 79.45
12.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 | m | 133 | 3.28 | 59.95 |  | 1.16 | 4.37 | 4.13 |  | 6.56 | 79.45
分部分项数量清单综合单价分析表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [11 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
13 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:WDZC-YJY23-0.6/1KV-5*16 (2)名称:低压电缆敷设 (3)电压等级(kV):1KV (4)敷设方式、部位:沿桥架 | m | 56 | 4.28 | 124.42 |  | 1.16 | 8.82 | 8.32 |  | 13.23 | 160.23
13.1 | 30409136T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆敷设 | m | 56 | 4.28 | 124.42 |  | 1.16 | 8.82 | 8.32 |  | 13.23 | 160.23
14 | 030408001002 | 电力电缆 (1)型号:WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*25 +1*16 (2)名称:低压电缆敷设 (3)电压等级(kV):1KV (4)敷设方式、部位:沿桥架 | m | 15 | 5.92 | 112.54 |  | 1.16 | 8.12 | 7.66 |  | 12.19 | 147.59
14.1 | 30409137T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆敷设 | m | 15 | 5.92 | 112.54 |  | 1.16 | 8.12 | 7.66 |  | 12.19 | 147.59
15 | 030408006004 | 电力电缆头 (1)规格:4 *25+1*16 (2)名称:低压电缆头 (3)电压等级(kV):1kcv | 个 | 2 | 66.49 | 109.97 |  |  | 11.98 | 11.31 |  | 17.98 | 217.73
15.1 | 30409245T | 1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 66.49 | 109.97 |  |  | 11.98 | 11.31 |  | 17.98 | 217.73
16 | 030408006005 | 电力电缆头 (1)规格:5*16 (2)名称:低压电缆头 (3)电压等级(kV):1kcv | 个 | 4 | 40.01 | 90.03 |  |  | 8.83 | 8.33 |  | 13.25 | 160.45
16.1 | 30409244T | 1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4 | 40.01 | 90.03 |  |  | 8.83 | 8.33 |  | 13.25 | 160.45
17 | 030408006006 | 电力电缆头 (1)规格:5*10 (2)名称:低压电缆头 (3)电压等级(kV):1kcv | 个 | 12 | 28 | 78.25 |  |  | 7.21 | 6.81 |  | 10.82 | 131.09
17.1 | 30409243T | 1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 12 | 28 | 78.25 |  |  | 7.21 | 6.81 |  | 10.82 | 131.09
18 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1 | 193.77 | 11142.24 | 11088.5 | 5.06 | 24.47 | 16.62 |  | 1024.4 | 12406.56
分部分项数量清单综合单价分析表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [11 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)规格:AL1配电总箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式
18.1 | 30402078 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式2.5m半周长) | 台 | 1 | 193.77 | 53.74 |  | 5.06 | 24.47 | 16.62 |  | 26.43 | 320.09
18.2 | CLT | AL1配电总箱（新建） | 台 | 1 |  | 11088.5 | 11088.5 |  |  |  |  | 997.97 | 12086.47
19 | 030404017004 | 配电箱 (1)规格:面点间AL2箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 124.52 | 1811.84 | 1776.99 |  | 10.82 | 10.21 |  | 176.17 | 2133.56
19.1 | 30402076 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1 | 124.52 | 34.85 |  |  | 10.82 | 10.21 |  | 16.24 | 196.64
19.2 | CLT | 面点间AL2箱（新建） | 台 | 1 |  | 1776.99 | 1776.99 |  |  |  |  | 159.93 | 1936.92
20 | 030404017005 | 配电箱 (1)规格:冰箱、冰柜AL3箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 124.52 | 1418.04 | 1383.19 |  | 10.82 | 10.21 |  | 140.73 | 1704.32
20.1 | 30402076 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1 | 124.52 | 34.85 |  |  | 10.82 | 10.21 |  | 16.24 | 196.64
20.2 | CLT | 冰箱、冰柜AL3箱（新建） | 台 | 1 |  | 1383.19 | 1383.19 |  |  |  |  | 124.49 | 1507.68
21 | 030404017006 | 配电箱 (1)规格:厨具用电AL4箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 124.52 | 3043.7 | 3008.85 |  | 10.82 | 10.21 |  | 287.04 | 3476.29
21.1 | 30402076 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1 | 124.52 | 34.85 |  |  | 10.82 | 10.21 |  | 16.24 | 196.64
21.2 | CLT | 厨具用电AL4箱（新建） | 台 | 1 |  | 3008.85 | 3008.85 |  |  |  |  | 270.8 | 3279.65
22 | 030404017007 | 配电箱 (1)规格:洗碗间AL5箱（新建） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 124.52 | 1760.51 | 1725.66 |  | 10.82 | 10.21 |  | 171.55 | 2077.61
22.1 | 30402076 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1 | 124.52 | 34.85 |  |  | 10.82 | 10.21 |  | 16.24 | 196.64
22.2 | CLT | 洗碗间AL5箱（新建） | 台 | 1 |  | 1725.66 | 1725.66 |  |  |  |  | 155.31 | 1880.97
23 | 030404017008 | 配电箱 (1)规格:蒸柜配电箱（改造） | 台 | 1 | 124.52 | 1406.53 | 1371.68 |  | 15.44 | 10.49 |  | 140.13 | 1697.11
分部分项数量清单综合单价分析表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [11 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式
23.1 | 30402076 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1 | 124.52 | 34.85 |  |  | 15.44 | 10.49 |  | 16.68 | 201.98
23.2 | CLT | 蒸柜配电箱（改造） | 台 | 1 |  | 1371.68 | 1371.68 |  |  |  |  | 123.45 | 1495.13
24 | 030404017009 | 配电箱 (1)规格:备餐区配电箱（改造） (2)名称:配电箱安装 (3)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 124.52 | 1344.59 | 1309.74 |  | 15.44 | 10.49 |  | 134.56 | 1629.6
24.1 | 30402076 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1 | 124.52 | 34.85 |  |  | 15.44 | 10.49 |  | 16.68 | 201.98
24.2 | CLT | 备餐区配电箱（改造） | 台 | 1 |  | 1309.74 | 1309.74 |  |  |  |  | 117.88 | 1427.62
25 | 031202005001 | 防火堵料 (1)MP+防火泥 | kg | 25 |  | 15 |  |  | 1.02 | 0.96 |  | 1.53 | 18.51
25.1 | CLT | MP+防火泥 | kg | 25 |  | 15 |  |  | 1.02 | 0.96 |  | 1.53 | 18.51
26 | 011605001001 | 平面块料拆除天棚装饰拆除 | m2 | 21.86 | 5.49 |  |  |  | 0.53 | 0.36 |  | 0.57 | 6.95
26.1 | 10116064 | 拆除天棚装饰层拆除 | m2 | 21.86 | 5.49 |  |  |  | 0.53 | 0.36 |  | 0.57 | 6.95
27 | 011605001002 | 平面块料拆除天棚装饰修复 | m2 | 21.86 | 29.09 | 37.67 |  | 2.04 | 6.67 | 4.53 |  | 7.2 | 87.2
27.1 | 10113013 | 方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下 双层楞 面层规格 600mm×600mm) | m2 | 21.86 | 29.09 | 37.67 |  | 2.04 | 6.67 | 4.53 |  | 7.2 | 87.2

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项项目 | [13 empty] | 单项项目(17安装)
安装项目 | [13 empty] | 单位项目(17安装)
拆除项目 | [13 empty] | 分项项目(17安装)
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 12.83 | 23.84 |  | 2.57 | 2.2 |  | 3.67 |  | 45.11
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装项目脚手架搭拆费 | 元 | 36.671 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23
改造项目 | [13 empty] | 分项项目(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 51.68 | 95.97 |  | 10.34 | 8.86 |  | 14.76 |  | 181.6
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装项目脚手架搭拆费 | 元 | 147.643 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 6512.14
二 |  | 材料
1 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 1.5 | 4.27 | 6.41
2 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 39 | 3.241 | 126.4
3 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 15.6 | 3.236 | 50.48
4 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.477 | 48.67 | 71.87
5 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 20.697 | 4.78 | 98.93
6 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.235 | 3.42 | 0.8
7 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 9.25 | 0.3 | 2.78
8 | 02270001 | 白布 |  | kg | 7.492 | 26.36 | 197.49
9 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.167 | 5.22 | 6.09
10 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 27.04 | 0.06 | 1.62
11 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 34.776 | 6.15 | 213.87
12 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 2.76 | 1.54 | 4.25
13 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.161 | 0.93 | 0.15
14 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 6.66 | 24.34 | 162.1
15 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.52 | 1.17 | 0.61
16 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 1.34 | 36.99 | 49.57
17 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.182 | 5.13 | 0.93
18 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.217 | 4.78 | 1.04
19 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.017 | 8.85 | 0.15
20 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.469 | 3.66 | 1.72
21 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 1.404 | 0.23 | 0.32
22 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.106 | 2.12 | 0.22
23 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.184 | 15.04 | 2.77
24 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 28.6 | 0.04 | 1.14
25 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 1.17 | 0.81 | 0.95
26 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.751 | 7.1 | 12.43
27 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.15 | 7.1 | 1.07
28 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 1.1 | 4.48 | 4.93
29 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 0.319 | 2124 | 677.89
30 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.175 | 12.03 | 2.1
31 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.324 | 11.97 | 3.87
32 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.14 | 9.82 | 1.38
33 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02 | 9.91 | 0.2
34 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.958 | 9.91 | 9.49
35 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.235 | 13.18 | 3.09
36 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 15.519 | 7.99 | 124
人工、材料设备、机械汇总表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.047 | 6 | 0.28
38 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 3.54 | 25.4 | 89.92
39 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 11.1 | 6.64 | 73.7
40 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.235 | 7.79 | 1.83
41 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 1.15 | 7.95 | 9.14
42 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 46.35 | 2.52 | 116.8
43 | 25000020 | 荧光灯 | 防爆双管,功率不小于2*36W | 套 | 13.13 | 287.611 | 3776.33
44 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 8.432 | 2.48 | 20.91
45 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.8 | 13.27 | 10.62
46 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.55 | 3.54 | 19.65
47 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 3.7 | 38.05 | 140.79
48 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 42.028 | 3.02 | 126.92
49 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 13.897 | 1.68 | 23.35
50 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 18.068 | 4.73 | 85.46
51 | 28110020 | 低压电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4+25 +1*16 | m | 15.15 | 106.906 | 1619.62
52 | 28110020 | 低压电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1KV-5*16 | m | 56.56 | 118.91 | 6725.57
53 | 28110020 | 低压电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1KV-5*10 | m | 134.33 | 55 | 7388.15
54 | 29010030 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 100×50*1.0不锈钢桥架（304） | m | 37.37 | 51.327 | 1918.09
55 | 29010060 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 200×100*1.2不锈钢桥架（304） | m | 13.13 | 136.283 | 1789.4
56 | 29010080 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 300×150不锈钢桥架（304） | m | 16.16 | 161.062 | 2602.76
57 | 29010100 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 400×150*1.5不锈钢桥架（304） | m | 7.07 | 318.584 | 2252.39
58 | 29070610 | 1KV户内热缩终端头 | 4 *25+1*16 | 套 | 2.04 | 30.973 | 63.18
59 | 29070610 | 1KV户内热缩终端头 | 5*16 | 套 | 4.08 | 26.549 | 108.32
60 | 29070610 | 1KV户内热缩终端头 | 5*10 | 套 | 12.24 | 15 | 183.6
61 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 13.195 | 1.68 | 22.17
62 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 14.21 | 1.33 | 18.9
63 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 98.15 | 2.5 | 245.38
64 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 9.4 | 3.58 | 33.65
65 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 12.31 | 30.17 | 371.38
66 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 54.896 | 3.15 | 172.92
67 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 14.076 | 0.88 | 12.39
68 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 43.565 | 1 | 43.56
69 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 46.658 | 1 | 46.66
70 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 119.804 | 1 | 119.8
人工、材料设备、机械汇总表
项目名称：场所食堂供电安全改造项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
71 | 49011001 | MP+防火泥 |  | 台 | 25 | 15 | 375
三 |  | 设备
1 | 49011001 | 冰箱、冰柜AL3箱（新建） |  | 台 | 1 | 1383.186 | 1383.19
2 | 49011001 | 厨具用电AL4箱（新建） |  | 台 | 1 | 3008.85 | 3008.85
3 | 49011001 | 洗碗间AL5箱（新建） |  | 台 | 1 | 1725.664 | 1725.66
4 | 49011001 | 备餐区配电箱（改造） |  | 台 | 1 | 1309.735 | 1309.73
5 | 49011001 | AL1配电总箱（新建） |  | 台 | 1 | 11088.496 | 11088.5
6 | 49011001 | 面点间AL2箱（新建） |  | 台 | 1 | 1776.991 | 1776.99
7 | 49011001 | 蒸柜配电箱（改造） |  | 台 | 1 | 1371.681 | 1371.68
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.328 | 39.84 | 13.09
2 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.165 | 523.517 | 86.51
3 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.192 | 599.672 | 115.26
4 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.165 | 825.751 | 136.45
5 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.099 | 79.778 | 7.92
6 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.756 | 54.398 | 41.14
7 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.562 | 79.463 | 44.64
8 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.079 | 67.913 | 5.34