## Sheet1
附件1 报价单
项目名称：二道门设施设备采购项目 | 三明司法强制隔离戒毒所拟对场所消防设施维修维护项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 安全出口指示牌、疏散指示牌 | 套 | 约240 |  |  | 符合国家标准，3C认证，最小初装应急工作时间90分钟、自带电源型（合计十三幢房屋，其中8幢已开槽布线，另外5幢需开槽布线，）
2 | 应急灯 | 套 | 约167 |  |  | 符合国家标准，3C认证，最小初装应急工作时间:60分钟自带电源型、安装方式:壁挂式安装（合计十三幢房屋，其中8幢已开槽布线，另外5幢需开槽布线，））
3 | 消防喷淋系统 | 套 | 1 |  |  | 喷淋系统需覆盖140平方米电动车停车区，需设置水箱及水泵。
4 | 消防栓 | 套 | 2 |  |  | 室外地上式消火栓，新增消防管道：长度约12米，挖沟深度1米，宽度0.6米
5 | 微型消防站 | 套 | 1 |  |  | 消防站柜1个（1.2m*1.8m*0.4m）、4公斤干粉灭火器(6具)、65型消防水带8-65-25含接口（6套）、65型消防水枪（6把）、97款消防战斗服（五件套）6套、防割手套（6副）、安全绳（6条)、灭火毯1.5m*1.5m（6条）、绝缘安全锤（2把）、绝缘剪线钳750mm（2把）
6 | 发电机房油箱迁移 | 项 | 1 |  |  | 施工内容包含：油箱搬运、桥架（100*75MM热浸镀锌或不锈钢}、油管安装（新增一路从油箱间进、回油管到机组与其连接）、阻火阀、发电机调试
7 | 合计